ПАСПОРТ

Насадка на унитаз

Производитель: Чайнфитс Энтерпрайс Ко., ЛТД (Тайвань)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: CF07-5505

Максимальный вес пользователя – до 100 кг

Количество в упаковке – 1 шт.

Регистрационное удостоверение

ФС №2006-1948

Срок действия от 07.12.2006г. до 07.12.2016г.

Декларация о соответствии

РОСС CN.ИМ25.Д10040

Срок действия с 01.08.2014г. до 07.12.2016г.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации насадки на унитаз

- Насадка на унитаз увеличивает высоту санитарного устройства, облегчает пользование туалетом людям после перенесённых травм, операций, также инвалидам разных категорий, способствует оптимальному положению пациента, обеспечивает комфорт.

- Насадка подходит на унитазы любой формы и не требует специального инструмента для установки.

- Изделие выполнено из высокопрочного полиэтилена белого цвета. Каркас и стойки стальные.

- Насадка увеличивает высоту унитаза от 5 до 18 см, регулировка по высоте через 2,5 см.

- При необходимости насадку следует протирать (дезинфицировать) влажной тряпкой, смоченной в 0,5-1,0%-ном растворе хлорамина.

- Следует предохранять поверхность сидения от ударов твёрдыми и острыми предметами.